Приложение                      к распоряжению     администрации Чебаркульского городского округа                          от _12.05.2025 г._№_163-р_

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

Чебаркульского городского округа

к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду, графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

2. Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1. Целью программы оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Чебаркульского городского округа  к отопительному периоду 2025-2026  годов (далее – Программа) является проведение оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории Чебаркульского городского округа .

2.2. Оценка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. №2234.

Объекты, подлежащие оценке: теплоисточники, задействованные в схеме теплоснабжения Чебаркульского городского округа, тепловые сети системы теплоснабжения Чебаркульского городского округа, по которым осуществляется поставка тепловой энергии потребителям, объекты жилищного фонда Чебаркульского городского округа, муниципальные предприятия, организации бюджетной и социальной сферы, потребители тепловой энергии на территории Чебаркульского городского округа.

Оценка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории Чебаркульского городского округа к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществляется комиссиями по проведению оценки готовности, образованными администрацией Чебаркульского городского округа (далее - Комиссии).

3. Организации и потребители, подлежащие оценке обеспечения готовности

к отопительному периоду

3.1. Единые теплоснабжающие организации.

3.2. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, не наделенные статусом единой теплоснабжающей организации.

3.3. Потребители тепловой энергии, в том числе объекты социальной сферы, подведомственные администрации Чебаркульского городского округа, а именно:

3.3.1. Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцами встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу;

3.3.2. Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы или иными специализированные потребительские кооперативы при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

3.3.3. Лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров.

4. Работа Комиссий

4.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Основной задачей Комиссий является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

4.3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. № 2234.

4.4. Состав комиссий определен в приложениях 1-4 к настоящей Программе.

4.5. В состав каждой из комиссий входят:

- председатель комиссии;

- заместитель председателя комиссии;

- секретарь комиссии;

- члены комиссии.

4.6. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии, полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

4.7. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.

4.8. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложениях 5-8 к настоящей Программе.

5.  Результаты проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду

5.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссиями оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 9 к настоящей Программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. № 2234.

5.2. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

5.3. При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

5.4. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 10 к настоящей Программе, по каждому объекту структурными подразделениями администрации Чебаркульского городского округа по направлениям деятельности и подписываются главой Чебаркульского городского округа.

5.5. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду организаций и потребителей составляются и подписываются после выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду, но не позднее сроков, установленных Порядком.

Приложение1                                            к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебаркульского городского округа   к отопительному периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности единых теплоснабжающих, организаций Чебаркульского городского округа к отопительному периоду 2025-2026 годов

Председатель комиссии: заместитель главы по городскому хозяйству;

Заместитель председателя комиссии: начальник УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа;

Секретарь комиссии: старший инженер технического отдела УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа.

Члены комиссии:

зам. начальника УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа;

начальник отдела капитального строительства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа;

директор МКУ «Благоустройство».

депутат Собрания депутатов Чебаркульского городского округа VI созыва (по согласованию);

представители Государственной инспекции управления федеральной службы по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области.

Приложение 2                                           к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебаркульского городского округа   к отопительному периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности управляющих организаций, а также товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, и лицами, оказывающими услуги по содержанию и(или) выполняющие работы по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в МКД, или председателем совета МКД (потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения – многоквартирными домами), многоквартирных домов, в отношении которых не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, Чебаркульского городского округа к отопительному периоду 2025-2026 годов

Председатель комиссии: заместитель главы по городскому хозяйству;

Заместитель председателя комиссии: зам. начальника УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа;

Секретарь комиссии: старший инженер технического отдела УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа.

Члены комиссии:

директор МУП «Теплоком»;

начальник Котельного участка Отделения обеспечения энергоресурсами ПАО «Уралкуз»;

начальник ПУ 9/4 г. Чебаркуль ЖКС № 9 (г. Челябинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по (ЦФО);

начальник отдела капитального строительства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа;

директор МКУ «Благоустройство»;

депутат Собрания депутатов Чебаркульского городского округа VI созыва (по согласованию);

представитель Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»;

представитель филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Миасс.

Приложение 3 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебаркульского городского округа   к отопительному периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности теплосетевой организации Чебаркульского городского округа к отопительному периоду 2025-2026 годов

Председатель комиссии: заместитель главы по городскому хозяйству;

Заместитель председателя комиссии: зам. начальника УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа;

Секретарь комиссии: старший инженер технического отдела УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа.

Члены комиссии:

начальник Котельного участка Отделения обеспечения энергоресурсами ПАО «Уралкуз»;

начальник ПУ 9/4 г. Чебаркуль ЖКС № 9 (г. Челябинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по (ЦФО);

начальник отдела капитального строительства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа;

директор МКУ «Благоустройство»;

депутат Собрания депутатов Чебаркульского городского округа VI созыва (по согласованию);

представители Государственной инспекции управления федеральной службы по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области.

Приложение 4 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебаркульского городского округа   к отопительному периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности учреждениями социальной сферы Чебаркульского городского округа (потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения – объектами социальной сферы) к отопительному периоду 2025-2026 годов

Председатель комиссии: заместитель главы по городскому хозяйству;

Заместитель председателя комиссии: зам. начальника УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа;

Секретарь комиссии: старший инженер технического отдела УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа.

Члены комиссии:

директор МУП «Теплоком»;

начальник Котельного участка Отделения обеспечения энергоресурсами ПАО «Уралкуз»;

начальник ПУ 9/4 г. Чебаркуль ЖКС № 9 (г. Челябинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по (ЦФО);

начальник отдела капитального строительства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа;

директор МКУ «Благоустройство»;

депутат Собрания депутатов Чебаркульского городского округа VI созыва (по согласованию).

Приложение 5 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебаркульского городского округа   к отопительному периоду 2025-2026 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов единых теплоснабжающих и теплосетевых организаций Чебаркульского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Срок проведения проверки | Дата проведения проверки | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПАО «Уральская кузница» | 30 кален-дар. дней | 01.09.2025-30.09.2025 | Управление ЖКХ администрации Чебаркульского городского округа Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (представитель по согласованию) |
| 2. | МУП «Теплоком» |  | 01.09.2025-30.09.2025 |  |
| 3. | ПУ№ 9/4 (г. Чебаркуль) ЖКС № 9 (г. Челябинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО |  | 01.09.2025-30.09.2025 |  |
| 4 | филиал "Санаторий Чебаркульский" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Приволжский" МО РФ. |  | 01.09.2025-30.09.2025 |  |
| 5 | ООО «Санаторий «Карагайский Бор» Филиал «Санаторий» Сосновая горка» |  | 01.09.2025-30.09.2025 |  |
| 6 | ООО "Теплоресурс" |  | 01.09.2025-30.09.2025 |  |
| 7 | ООО «Теплоэнерго» |  | 01.09.2025-30.09.2025 |  |
| 8 | ООО санаторий «Лесная сказка» |  | 01.09.2025-30.09.2025 |  |

Приложение 6 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебаркульского городского округа   к отопительному периоду 2025-2026 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, и лицами, оказывающими услуги по содержанию и (или) выполняющие работы по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в МКД, или председателя совета МКД (потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения – многоквартирными домами), многоквартирных домов, в отношении которых не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, Чебаркульского городского округа  к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование объекта | Срок проведения проверки | Дата проведения проверки | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управляющие компании, товарищества собственников недвижимости, жилищные кооперативы и товарищества собственников жилья Чебаркульского городского округа, многоквартирные дома, где собственниками не выбран способ управления | 30 календар. дней | 01.08.202530.08.2025 | Управление ЖКХ администрации Чебаркульского городского округа Единая теплоснабжающей организация Златоустовский территориальный отдел Главного управления «Государственная жилищная инспекция» (представитель по согласованию) Газораспределительная организация (по согласованию) |

Приложение 7 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебаркульского городского округа   к отопительному периоду 2025-2026 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплосетевой организации Чебаркульского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Срок проведения проверки | Дата проведения проверки | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Теплоком» | 15 календар. дней | 01.09.2025-15.09.2025 | Управление ЖКХ администрации Чебаркульского городского округа Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) единая теплоснабжающая организация, с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по согласованию) |

____________________

*Возможны изменения в датах проведения проверок.

Приложение 8 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебаркульского городского округа   к отопительному периоду 2025-2026 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности учреждений социальной сферы Чебаркульского городского округа (потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения – объектами социальной сферы) к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование объекта | Срок проведения проверки | Дата проведения проверки | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты социальной сферы Чебаркульского городского округа | 30 календар.дней | 01.08.2025-30.08.2025 | Управление ЖКХ администрации Чебаркульского городского округа Единая теплоснабжающая организация (по согласованию) |

Приложение 9 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебаркульского городского округа   к отопительному периоду 2025-2026 годов

Рекомендуемый образец

АКТ №_____

оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

г. Чебаркуль                                                                         "___" __________ 20__ г.

Комиссия _______________________________________, образованная в                                             (наименование комиссии)

соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебаркульского городского округа  к отопительному периоду 2025-2026 годов, утвержденной распоряжением Администрации Чебаркульского городского округа  от _____________ №_____ «Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебаркульского городского округа   к отопительному периоду 2025-2026 годов», Федеральным законом от 27.07.2010г.  №190-ФЗ «О теплоснабжении», «___» __________ 20__ года провела оценку обеспечения готовности _________________________________________

(наименование объекта)

к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: оценочный лист для расчета индекса готовности                               к отопительному периоду ___________________________ на ____ л. в 1 экз.

(наименование объекта)

Председатель комиссии: _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:_____________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии: _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

"___" __________ 20__ г.      ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя) объекта,

в отношении которого проводилась оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 10 к программе проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебаркульского городского округа   к отопительному периоду 2025-2026 годов

Рекомендуемый образец

(оформляется на официальном бланке)

ПАСПОРТ

обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Выдан _______________________________,

(наименование объекта)

в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду: акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов                                         от _______________ №_____.

| Заместитель главы Чебаркульского городского округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись, печать) |  | (инициалы, фамилия) |